| Facility: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: |  |  |  |
| Participants: |  |  |  |
|  | Kitchen Fire Safety Checklist | Yes/No | Explanation |
| 1 | Chimney Cleaning: Chimney Cleaning проводилось по крайней мере четыре раза в год в соответствии с муниципальными правилами? Укажите дату последней уборки. |  |  |
| 2 | Системы капота: Установлены ли системы обнаружения пожаров и автоматического тушения? Укажите дату последней проверки. |  |  |
| 3 | Газовые системы: Установлены и периодически обслуживаются системы обнаружения, отключения и предупреждения бытового газа? Укажите дату последней проверки. |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание капот: Регулярно ли проверяются системы обнаружения и пожаротушения? Укажите дату последней проверки. |  |  |
| 5 | Смазка Очистка: Были ли очищены дымоход, фильтры и вентиляционные каналы от отложений жира? Укажите дату последней очистки, удостоверяясь в том, что она была проведена в соответствии с действующими правилами по очистке и инспекции труб, изданными соответствующими органами власти. |  |  |
| 6 | Подготовка по вопросам пожарной безопасности: Была ли организована базовая подготовка по вопросам пожарной безопасности для всех сотрудников кухни? Укажите дату последней подготовки. |  |  |
| 7 | Системы пожаротушения на водной основе: Регулярно ли инспектируются системы пожаротушения на водной основе? Укажите дату последней проверки |  |  |
| 8 | Шкафы для пожарных, гидранты и переносные огнетушители: Регулярно ли инспектируются шкафы для пожарных, гидранты и переносные огнетушители? Укажите дату последней проверки и количество устройств для пожаротушения, специально установленных на кухне. |  |  |
| 9 | Учения по вопросам пожарной безопасности и эвакуации: Проверьте, что в течение последних шести месяцев были проведены регулярные учения с участием всех сотрудников. Укажите дату последнего бурения. |  |  |
| 10 | Системы обнаружения и сигнализации пожаров: обеспечение того, чтобы системы обнаружения и сигнализации о пожарах были установлены и функционируют на всех объектах и чтобы проводились периодические инспекции. Укажите частоту и дату последней периодической проверки. |  |  |
| 11 | Планы на случай чрезвычайных ситуаций: Убедитесь, что план на случай чрезвычайных ситуаций вашего объекта подготовлен и обновлен. Укажите дату последнего обновления. |  |  |