СПИСОК

Противопожарной оборудования на територии Самаркандского завода

LIST

Fire-fighting equipment on the territory of the Samarkand Plant

| № | Противопожарной оборудования Fire fighting equipment | Количество штук Quantity pcs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество приборов пожарной сигнализации Quantity of fire alarm devices BOLID, С2000 | 1 |
| 2 | Количество пожарный дымовой излучателей Quantity of fire smoke emitters (ДИП-34) | 222 |
| 3 | Количество пожарный тепловой излучателей Quantity of fire heat emitters (ИПГ) | 16 |
| 4 | Количество линейный пожарный излучателей Quantity of linear fire emitters (ИПДЛ) | 24 |
| 5 | Количество извещатели ручной Number of manual detectors (ИПР) | 34 |
| 6 | Количество звуковая сирена Quantity of sound siren (СУЗ) | 34 |
| 7 | Количество противопожарного шкафа Quantity of fire cabinet (ПШ) | 30 |
| 8 | Количество внутренного пожарного крана Quantity of internal fire hydrant (ВПК) | 61 |
| 9 | Количество противопожарного гидранта Quantity fire hydrant quantity (ПГ) | 14 |
| 10 | Количество первичный средство пожаротушения (огнетушители) Quantity fire extinguishers (fire extinguishers) | 61 |
| 11 | Количество электрических пожарных насосов с заводским наименованием Quantity of electric fire pumps with factory name | 2 |
| 12 | Количество дизельных пожарных насосов с заводским наименованием Quantity of diesel fire pumps with factory name | 1 |
| 13 | Количество дверей аварийного выхода Quantity of emergency exit doors | 21 |
| 14 | Количество станций для промывания глаз, душ безопасности Quantity of eye wash stations, safety showers | 5 |
| 15 | Количество световые аварийные указатели (Выход) Quantity of emergency light indicators (Exit) | 8 |
| 16 | Количество противогазы Quantity of gas mask (no SCBA) | 15 |