## Sheet1
Hook for opening hydrant covers | Крюк для открывания крышек гидрантов
KP hook (fire hook) | Крюк KP (пожарный крюк)
Universal wrench (K50-80, K100-150) | Универсальный гаечный ключ (K50-80, K100-150)
Column KP | Столбовой KP
Columnist's tool kit | Набор инструментов столяра
Suction nozzle for suction hose with check valve 5'' | Всасывающая насадка для всасывающего шланга с обратным клапаном 5''
Hydraulic elevator G-600 (with 3'' half-nut ) | Гидравлический подъемник G-600 (с полугайкой 3'')
Sleeve water collector BC (2x3'' 1x5'') | Водосборник BC (2x3'' 1x5'')
Transition pressure head 66x51 (GP65x50) | Переходная головка высокого давления 66x51 (GP65x50)
Transition pressure head 77x66 (GP80x65) | Переходная головка высокого давления 77x66 (GP80x65)
Transition pressure head 77x51 (GP80x50) | Переходная головка высокого давления 77x51 (GP80x50)
Transition pressure head from 3" (77mm) to 5" (125mm) | Переходная головка высокого давления от 3" (77 мм) до 5" (125 мм)
Multi-purpose hand-held pistol-type fire nozzle for generating streams and fog. 2 1/2" tip. | Многоцелевая ручная пистолетная пожарная насадка для создания струй и тумана. Наконечник 2 1/2 дюйма.
Multifunctional hand-held fire nozzle with a GOST 70 head | Многофункциональный ручной пожарный рукав с головкой ГОСТ 70
Portable fire monitor nozzle, water flow rate not less than 40 l/s. | Переносной пожарный лафетный ствол, расход воды не менее 40 л/с.
Three-way sleeve branch RT-70 (inlet 1x3'', outlets (side 2x2'', central -1x3'')) | Трехходовой рукавный патрубок РТ-70 (вход 1х3'', выходы (боковые 2х2'', центральный -1х3''))
Sleeve clamp ZPR-80 | Хомуты рукава ЗПР-80
Sleeve delay | Задержка рукава
Fire hose pressure RPM(P)-80-1.6-U1, L=20 m with hose pressure heads GRN-80 | Напорный шланг RPM(P)-80-1.6-U1, длина = 20 м с напорными головками GRN-80
Fire hose pressure RPM(P)-65-1.6-U1, L=20 m with hose pressure heads GRN-65 | Напорный шланг RPM(P)-65-1.6-U1, длина = 20 м с напорными головками GRN-65
Fire hose pressure RPM(P)-50-1.6-U1, L=20 m with hose pressure heads GRN-50 | Напорный шланг RPM(P)-50-1.6-U1, длина = 20 м с напорными головками GRN-50
Fire hose suction B-2-125-10-HL, L=3 m | Всасывающий шланг B-2-125-10-HL, длина = 3 м
Fire hose, suction and delivery, B-2-75-10-HL, L=3 m | Пожарный рукав, всасывающий и напорный, B-2-75-10-HL, L=3 м
Hose KSh-2-32-3-HL for filling foam concentrate, L=4 m, with connecting fittings made of aluminum alloy | Шланг КШ-2-32-3-HL для заполнения пеноконцентратом, L=4 м, с соединительными фитингами из алюминиевого сплава
Sleeve transition bridge MPR80 | Переходник рукава MPR80
Heat-reflective suit TOK-200, (ALPHA- Maritex fabric ) | Теплоотражающий костюм ТОК-200 (ткань ALPHA-Maritex)
High pressure nozzle with pistol grip 200 l/min at 40 bar | Насадка высокого давления с пистолетной рукояткой 200 л/мин при 40 бар
Grounding device ZPPM-50 L-20 | Заземляющее устройство ЗППМ-50 Л-20
Loudspeaker signaling system | Система громкоговорящей сигнализации
High pressure hose reel (40 bar) hose length 40 m, with tip (barrel) | Катушка для шланга высокого давления (40 бар), длина шланга 40 м, с наконечником (бочкой)
Electric flashlight with charger | Электрический фонарик с зарядным устройством
Voltage converter 24V – 12V | Преобразователь напряжения 24В – 12В
First aid reel hose 40m | Катушка для шланга первой помощи 40 м