"What type of coupling (EN or GOST) should be installed on the pump side, and what size should be used?"
Какой тип соединительной головки (EN или ГОСТ) должен быть установлен со стороны насоса, и какого размера она должна быть?

"How will the water tank of the fire truck be filled — via a hydrant system or a water reservoir?"
Как будет заполняться резервуар для воды пожарной машины — через систему гидрантов или из водоёма?

"What type of coupling (EN or GOST) should be installed on the equipment side and on the fire hose?"
Какой тип соединительной головки (EN или ГОСТ) должен быть установлен на оборудовании и на пожарном рукаве?

Тип и размер соединительных головок на стороне насоса

Вопрос уточняет:

- какие стандарты применять:

  - EN — европейский стандарт (например, Storz)

  - ГОСТ — российский/постсоветский стандарт (например, ГР-50, ГР-70, ГР-80)

- какой диаметр/номер головки должен быть установлен на пожарном насосе.

Это важно для совместимости с пожарными рукавами и оборудованием.

Способ заполнения водяного бака пожарной машины

Варианты:

- Через гидрант
Заполнение под давлением из городской водопроводной сети.

- Из водоёма
Наполнение через:

  - всасывающую линию насоса,

  - резервуары,

  - колодцы,

  - открытые водоёмы.

Этот вопрос важен, потому что:

- для гидранта требуется напорная головка EN/ГОСТ;

- для водоёма — всасывающая линия с соответствующей головкой и фильтром.

Тип соединительных головок на стороне оборудования и пожарного рукава

Здесь спрашивают:

- какой стандарт использовать на пожарном оборудовании (пожарные стволы, переходники и т. д.);

- какой стандарт должен быть на пожарных рукавах.

Это нужно, чтобы:

- оборудование и рукава были совместимы;

- правильно подобрать адаптеры (если EN/ГОСТ смешиваются).